- Основные правила электробезопасности в быту

Безопасность людей, работающих с электроэнергией, является злободневной темой. С 1879 года, когда был зарегистрирован первый случай гибели человека от воздействия электрического тока. С тех пор избежать несчастных случаев, связанных с поражением людей электрическим током - не удаётся. На основе печальной статистики созданы правила безопасности, каждый пункт в которых основан на чьей-то трагедии.

Специалистов, профессии которых связаны с электричеством, готовят по нескольку лет профессиональные училища, техникумы, ВУЗы и специализированные курсы. Выпускники проходят стажировку на предприятиях, сдают многочисленные экзамены и тесты и только после этого допускаются к самостоятельной работе. К сожалению, простой человек не имеет такой теоретической подготовки и практики работы с электричеством. Но, знать и соблюдать элементарные правила электробезопасности просто необходимо.

Психологически человек быстро ко всему приспосабливается. Привыкнув, что электричество окружает нас повсюду, а неисправности в нем случаются редко, да и обычно причиняют мало вреда, в нашем сознании притупляется осторожность при обращении с ним, а это в свою очередь может привести к электротравме. Но даже обычные бытовые электроприборы становятся опасными при неправильном обращении с ними.

Госэнергогазнадзор напоминает

при пользовании электроприборами в быту необходимо соблюдать следующие правила:

-нельзя разбирать и ремонтировать подключенные к сети электроприборы, это может привести к поражению электрическим током;

-особенно аккуратно следует обращаться со шнурами электропитания. Они часто подвергаются скручиваниям, перегибам, натяжениям, нагреву. Внутри провода могут возникнуть изломы и обрывы, способные нарушить хороший контакт, вызвать искрение, приводящее к возгоранию;

- недопустимо тянуть за шнур или провод для того, чтобы подвинуть электроплитку, утюг или вытащить вилку из розетки. Таким способом можно легко устроить короткое замыкание;

- постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, штепсельных вилок и розеток, электрических патронов, а также шнуров, при помощи которых бытовые электроприборы включаются в электросеть;

- не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, патронам и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);

- не пользуйтесь включенными в сеть переносными электроприборами и электролампами в сырых помещениях (например, в ванных комнатах) или других помещениях с токопроводящими полами;

- любое действие с электрическими приемниками необходимо выполнять при отключенном питании. Часто люди получают травмы даже при замене лампочки накаливания. Металлическая резьба цоколя может заклинить в патроне, а крепление ее с колбой ослабнуть. В результате стеклянная часть провернется, внутренние нити подвода напряжения, выполненные из открытого металла, соприкоснутся между собой, создав короткое замыкание.

- защитные автоматические выключатели или предохранители должны всегда находиться в работоспособном состоянии.

Помните: Соблюдая правила электробезопасности, Вы сохраните себе жизнь и своим близким.