В Шарковщинском районе провели мониторинги

# Инспекцией надзора и профилактики Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности в феврале 2020 года проведен мониторинг объектов ОАО «Шарковщинский агротехсервис» на территории  Шарковщинского района.

В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (далее – ОТПБ), а именно:

- отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности на следующих объектах: комплекс «Пашки», комплекс «Григоровщина», ферма «Новоселье», административное здание г.п.Шарковщина ул. Краснодворская, 66;

- допущена эксплуатация неисправных огнетушителей: здание пилорамы отделение Новоселье, ферма Галиново, ремонтный цех мехмастерских Великое Село;

- в административном здании г.п.Шарковщина ул. Краснодворская, 66, планы эвакуации людей при пожаре на первом и втором этажах не соответствуют требованиям ТНПА;

- не проведена подготовка со всеми работниками подлежащих обучению по программам пожарно-технического минимума;

- в диспетчерской мехмастерских отделения Новоселье эксплуатируется  не  оштукатуренная отопительная печь;

-  не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины во всех зданиях и помещениях ОАО;

- в животноводческих фермах и помещениях мехмастерских ОАО не демонтированы не эксплуатируемые провода и не эксплуатируемые электрические светильники.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

### Старший инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС

### майор внутренней службы                                                        В.К.Кужель