В Шарковщинском районе проведены выборочные

проверки и мониторинги

Шарковщинский РОЧС с 15 апреля по 11 мая 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» провели выборочную проверку на объектах ОАО «Княж». Директором ОАО «Княж» является Будо Владимир Петрович. В ходе проведенной выборочной проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

- с работниками не осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение мерам пожарной безопасности п. 3.2 Декрет № 7;

- в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности п. 3.2 Декрет № 7;

- допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения» п. 11 Декрет № 7;

- пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов         п. 57 Декрет № 7;

- не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины п. 22 Декрет № 7;

- не оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ на временных местах п. 9 Постановления МЧС РБ от 2 мая 2018 года №29 Декрет № 7;

- работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями  п. 1 ППБ Беларуси 01-2014; п. 5.1 ТКП 475-2013;

- приказом по объекту создана ДПД и ПТК, однако не организована их работа, не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания п. 4.7. ППБ Беларуси 01-2014.

- на электрических светильниках в помещениях и зданиях объекта отсутствуют защитные стеклянные плафоны, отсутствуют крышки разветвительных коробок п. 9 Декрет № 7;

-  с работниками не проводятся инструктажи по пожарной безопасности п. 4.1. Декрета № 7;

- к эксплуатации допускаются отопительные приборы не заводского изготовления п. 27 Декрета №7;

- помещения, здания, сооружения,  фермы, автозаправочная станция не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения       п. 53 Декрет № 7;

- не соблюдается пожарная безопасность и противопожарный режим, допускается топка отопительного котла без присмотра работников п. 4.1. Декрет № 7;

- место проведения сварочных работ не обеспечено первичными средствами пожаротушения п. 41 Декрет № 7;

- пути эвакуации и выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами п. 44 Декрет № 7;

- отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре п. 45 Декрет № 7;

- освещении в помещениях административного здания осуществляется при помощи временной электросети п. 9 Декрет № 7;

Выборочная проверка показала, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах ОАО «Княж» директор и должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Также в апреле 2019 года Шарковщинский РОЧС с 23 апреля по 30 апреля 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на первое полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» проведена выборочная проверка на объектах КУПСХ им. Маркова. Заместителем директора КУПСХП им. Маркова является Лазарец Юрий Захарович. В ходе проведенной выборочной проверки были также выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

- не со всеми категориями работников осуществляется обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности .п. 3.2 Декрет № 7;

- в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности п. 3.2 Декрет № 7;

- субъектом хозяйствования не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности п. 7, п. 8 Декрет № 7;

- не со в семи работниками вновь принятыми на постоянную или временную работу не проводится вводный противопожарный инструктаж п.4.1. Декрет № 7;

- допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения» п. 11 Декрет № 7;

- пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов       п. 57 Декрет № 7;

- не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины п. 22 Декрет № 7;

- не оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ на временных местах п. 9 Постановления МЧС РБ от 2 мая 2018 года №29 Декрет № 7;

- работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями п. 1 ППБ Беларуси 01-2014; п. 5.1 ТКП 475-2013;

- приказом по объекту создана ДПД и ПТК, однако не организована их работа, не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания п. 4.7. ППБ Беларуси 01-2014.

-  площадки для отходов деревообработки не очищены от растительного слоя, горючих отходов (сухой растительности) не выровнена и плотно не утрамбована.п. 43. Постановления МЧС РБ от 26.02.2018 года №24;

- допускается складирование в помещении пилорамы горючих веществ и  материалов и готовой продукции (досок).п. 30 Декрет № 7;

- на электрических светильниках в помещении пилорамы, ферм, мех мастерских отсутствуют защитные стеклянные плафоны. п. 9 Декрет № 7;

- в тамбурах ферм на электродвигателях лент транспортеров отсутствует защитные кожухи п. 29 Декрет № 7;

-  с вновь принятыми работниками не проведен первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, а также не проведено обучение работников мерам пожарной безопасности п. 4.1. Декрета № 7;

- не соблюдается пожарная безопасность и противопожарный режим (не убираются подтеки масла с насоса, подтеки масла на полу не засыпаются песком)п. 4.1. Декрет № 7;

- помещения ферм не обеспечены первичными средствами пожаротушения  п. 53 Декрет № 7;

- место проведения сварочных работ не обеспечено первичными средствами пожаротушения п. 41 Декрет № 7;

- автозаправочная станция для заправки грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники не обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 4 к постановлению МЧС РБ от 18.05.2018 года №35, п. 53 Декрет № 7;

- грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника (трактора) не обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 к постановлению МЧС РБ от 18.05.2018 года №35; п. 53 Декрет № 7.

- в административном здании запасной эвакуационный выход закрыт (дверь забита гвоздями).п. 50 Декрет № 7;

- пути эвакуации и выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами п. 44 Декрет № 7;

- отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре п. 45 Декрет № 7;

- помещения ферм, телятников не обеспечены первичными средствами пожаротушения (в сторожовке установлен 1 огнетушитель с массой огнетушащего вещества 4 кг.) п. 53 Декрет № 7;

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах КУПСХП им. Маркова заместитель директора и должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Инспекцией надзора и профилактики с целью обеспечения пожарной безопасности также были проведены мониторинги на следующих объектах:

Магазин «Остров Чистоты» ЧТУП «ЗападХимТорг» по адресу: г.п. Шарковщина, пл. Ленина, 8. В ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющих эвакуацию материальных ценностей в случае пожара, не обеспечены самоспасателями  п. 5.1 ТКП 475-2013;

- не произведено обучение пожарно-техническому минимуму работников, ответственных за пожарную безопасность  и осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих агрегатов п. 3.2 Декрета № 7;

- не предусмотрено свободное открывание замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, изнутри без ключа п. 48 Декрета № 7;

Проведен мониторинг ООО «Древ-Инвест» по адресу: д. Ковшелево, ул.Центральная, 8а. Директором является Казанцева Юлия Владимировна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- с работниками, ответственными за пожарную безопасность и осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих агрегатов не проведено обучение пожарно-техническому минимуму п. 3.2 Декрета № 7;

- план эвакуации людей при пожаре не соответствует действующим нормам   п. 45 Декрета №7;

- к проведению огневых работ допущены лица, не имеющие соответствующую квалификацию по профессии, не прошедшие соответствующую профессиональную подготовку п. 34 Декрета № 7.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

- Инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС

- майор внутренней службы                                                          В.К.Кужель