Обращаем внимание газоснабжающих и эксплуатирующих организаций!

Обращаем внимание газоснабжающих и эксплуатирующих организаций о необходимости принятия дополнительных мер на объектах газораспределительной системы и газопотребления в условиях экстремально низких температур.

При экстремально низких температурах газоснабжающим и эксплуатирующим организациям (с использованием средств измерений, систем автоматизации и сигнализации, средств телемеханизации и автоматизированных систем управления технологическими процессами) необходимо контролировать, в том числе, температуру воздуха в помещении ГРП, ШРП, ГРУ.

Основные меры безопасности для объектов газопотребления при сильных морозах включают проверку работоспособности автоматики безопасности, систем аварийной сигнализации, регулярный осмотр оборудования на предмет обледенения, обеспечение работоспособности регуляторов давления, исключение использования открытого огня для отогрева газопроводов и баллонов.
